山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 37.7 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.77 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-17 01:00 | 1.88 | 12.68 | 174.68 |
| 2015-09-17 02:00 | 2.6 | 17.09 | 184.81 |
| 2015-09-17 03:00 | 2.24 | 12.47 | 176.01 |
| 2015-09-17 04:00 | 1.44 | 13.78 | 135.3 |
| 2015-09-17 05:00 | 1.52 | 12.22 | 159.91 |
| 2015-09-17 06:00 | 5.81 | 16.16 | 214.21 |
| 2015-09-17 07:00 | 1.78 | 21.08 | 211.46 |
| 2015-09-17 08:00 | 3.53 | 16.79 | 216.37 |
| 2015-09-17 09:00 | 2.42 | 14.25 | 236.01 |
| 2015-09-17 10:00 | 4.34 | 10.65 | 272.89 |
| 2015-09-17 11:00 | 2.28 | 5.19 | 142.75 |
| 2015-09-17 12:00 | 4.16 | 17.18 | 101.26 |
| 2015-09-17 13:00 | 3.04 | 14.71 | 192.44 |
| 2015-09-17 14:00 | 2.28 | 16.08 | 235.11 |
| 2015-09-17 15:00 | 3.05 | 17.53 | 125.1 |
| 2015-09-17 16:00 | 2.63 | 16.54 | 112.85 |
| 2015-09-17 17:00 | 2.67 | 16.92 | 151.2 |
| 2015-09-17 18:00 | 2.12 | 14.6 | 224.83 |
| 2015-09-17 19:00 | 1.4 | 17.16 | 154.23 |
| 2015-09-17 20:00 | 3.52 | 18.73 | 171.52 |
| 2015-09-17 21:00 | 3.75 | 15.5 | 166.51 |
| 2015-09-17 22:00 | 2.92 | 14.4 | 163.7 |
| 2015-09-17 23:00 | 2.65 | 13.19 | 182.75 |
| 2015-09-17 24:00 | 2.06 | 13.59 | 168.58 |
| 平均 | 2.75 | 14.94 | 178.10 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |