山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 36 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.56 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-18 01:00 | 2.35 | 17.4 | 152.87 |
| 2015-09-18 02:00 | 2.1 | 14.48 | 168.48 |
| 2015-09-18 03:00 | 3.41 | 15.25 | 113.92 |
| 2015-09-18 04:00 | 1.74 | 13.14 | 10.09 |
| 2015-09-18 05:00 | 6.13 | 13.7 | 135.95 |
| 2015-09-18 06:00 | 2.35 | 12.76 | 202.9 |
| 2015-09-18 07:00 | 2.41 | 12.16 | 169.29 |
| 2015-09-18 08:00 | 2.08 | 12.3 | 132.11 |
| 2015-09-18 09:00 | 3.08 | 11.9 | 144.13 |
| 2015-09-18 10:00 | 2.71 | 14.83 | 187.46 |
| 2015-09-18 11:00 | 2.02 | 13.39 | 178.15 |
| 2015-09-18 12:00 | 2.1 | 16.46 | 184.78 |
| 2015-09-18 13:00 | 2.76 | 15.44 | 174.7 |
| 2015-09-18 14:00 | 2.42 | 15.95 | 217.55 |
| 2015-09-18 15:00 | 2.56 | 14.7 | 193.07 |
| 2015-09-18 16:00 | 3 | 14.39 | 156.43 |
| 2015-09-18 17:00 | 2.98 | 17.74 | 152.42 |
| 2015-09-18 18:00 | 1.61 | 12.06 | 134.09 |
| 2015-09-18 19:00 | 2.68 | 12.73 | 130.36 |
| 2015-09-18 20:00 | 2.93 | 13.59 | 154.43 |
| 2015-09-18 21:00 | 2.02 | 17.62 | 155.51 |
| 2015-09-18 22:00 | 2.65 | 15.38 | 180.7 |
| 2015-09-18 23:00 | 4.94 | 15.4 | 201.59 |
| 2015-09-18 24:00 | 3.05 | 15.13 | 216.33 |
| 平均 | 2.75 | 14.50 | 160.30 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |