山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.06 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-19 01:00 | 4.1 | 13.42 | 229.95 |
| 2015-09-19 02:00 | 2.38 | 14.45 | 195.74 |
| 2015-09-19 03:00 | 3.61 | 15.61 | 185.05 |
| 2015-09-19 04:00 | 2.01 | 15.25 | 149.21 |
| 2015-09-19 05:00 | 2.25 | 17.8 | 177.08 |
| 2015-09-19 06:00 | 2.05 | 16.66 | 192.37 |
| 2015-09-19 07:00 | 3.91 | 15.39 | 177.39 |
| 2015-09-19 08:00 | 2.11 | 14.97 | 177.79 |
| 2015-09-19 09:00 | 1.69 | 16.88 | 217.35 |
| 2015-09-19 10:00 | 4.22 | 17.21 | 188.33 |
| 2015-09-19 11:00 | 1.73 | 16.35 | 188.46 |
| 2015-09-19 12:00 | 3.56 | 15.62 | 168.4 |
| 2015-09-19 13:00 | 2.76 | 13.21 | 165.9 |
| 2015-09-19 14:00 | 4.07 | 12.77 | 214.34 |
| 2015-09-19 15:00 | 2.09 | 15.95 | 191.98 |
| 2015-09-19 16:00 | 3.5 | 14.27 | 227.64 |
| 2015-09-19 17:00 | 2.74 | 15.35 | 232 |
| 2015-09-19 18:00 | 4.25 | 15.47 | 200.91 |
| 2015-09-19 19:00 | 2.17 | 14.68 | 155.86 |
| 2015-09-19 20:00 | 5.12 | 16.32 | 204.68 |
| 2015-09-19 21:00 | 2.31 | 15.55 | 236.54 |
| 2015-09-19 22:00 | 4.06 | 14.39 | 220.81 |
| 2015-09-19 23:00 | 3.6 | 13.27 | 219.52 |
| 2015-09-19 24:00 | 2.57 | 13.55 | 184.89 |
| 平均 | 3.04 | 15.18 | 195.92 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |