山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 0.99 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-20 01:00 | 3.34 | 13.32 | 236.98 |
| 2015-09-20 02:00 | 3.97 | 15.26 | 259.61 |
| 2015-09-20 03:00 | 2.67 | 19.63 | 211.89 |
| 2015-09-20 04:00 | 5.37 | 18.44 | 207.87 |
| 2015-09-20 05:00 | 1.98 | 14.06 | 174.78 |
| 2015-09-20 06:00 | 5.31 | 15.39 | 221.16 |
| 2015-09-20 07:00 | 1.87 | 16.08 | 186.3 |
| 2015-09-20 08:00 | 4 | 17.44 | 168.89 |
| 2015-09-20 09:00 | 1.8 | 15.24 | 211.98 |
| 2015-09-20 10:00 | 7.07 | 14.21 | 189.13 |
| 2015-09-20 11:00 | 2.97 | 14.38 | 170.1 |
| 2015-09-20 12:00 | 7.39 | 13.09 | 159.61 |
| 2015-09-20 13:00 | 4.36 | 13.44 | 193.16 |
| 2015-09-20 14:00 | 5.32 | 16.98 | 237.48 |
| 2015-09-20 15:00 | 3.15 | 15.86 | 194.8 |
| 2015-09-20 16:00 | 7.41 | 17.35 | 212.13 |
| 2015-09-20 17:00 | 8.91 | 18.62 | 191.39 |
| 2015-09-20 18:00 | 4.5 | 18.04 | 224.42 |
| 2015-09-20 19:00 | 84.45 | 16.08 | 186.41 |
| 2015-09-20 20:00 | 99.41 | 17.9 | 205.91 |
| 2015-09-20 21:00 | 11.7 | 19.46 | 185.9 |
| 2015-09-20 22:00 | 3.52 | 15.99 | 202.26 |
| 2015-09-20 23:00 | 24.34 | 15.16 | 199.91 |
| 2015-09-20 24:00 | 2.09 | 14.47 | 181.29 |
| 平均 | 12.79 | 16.08 | 200.56 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |