山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-21 01:00 | 25.82 | 16.35 | 180 |
| 2015-09-21 02:00 | 2.07 | 15.99 | 187.49 |
| 2015-09-21 03:00 | 18.85 | 16.42 | 144.57 |
| 2015-09-21 04:00 | 1.89 | 17.24 | 120.14 |
| 2015-09-21 05:00 | 25.35 | 13.78 | 189.8 |
| 2015-09-21 06:00 | 2.38 | 18.35 | 212.22 |
| 2015-09-21 07:00 | 32.87 | 16.26 | 194.04 |
| 2015-09-21 08:00 | 2.59 | 16.15 | 214.07 |
| 2015-09-21 09:00 | 67.94 | 15.31 | 217.35 |
| 2015-09-21 10:00 | 113.33 | 18.03 | 214.48 |
| 2015-09-21 11:00 | 124.73 | 19.34 | 190.78 |
| 2015-09-21 12:00 | 129.43 | 19.07 | 164.58 |
| 2015-09-21 13:00 | 147.98 | 16.86 | 204.08 |
| 2015-09-21 14:00 | 149.38 | 15.83 | 204.71 |
| 2015-09-21 15:00 | 146.69 | 17.37 | 228.66 |
| 2015-09-21 16:00 | 167.86 | 21.19 | 250.8 |
| 2015-09-21 17:00 | 156.41 | 15.01 | 236.99 |
| 2015-09-21 18:00 | 164.13 | 18.21 | 189.02 |
| 2015-09-21 19:00 | 176.27 | 15.9 | 237.42 |
| 2015-09-21 20:00 | 108.58 | 16.98 | 178.27 |
| 2015-09-21 21:00 | 45.91 | 15.69 | 177.34 |
| 2015-09-21 22:00 | 115.1 | 15.78 | 162.02 |
| 2015-09-21 23:00 | 38.57 | 15.64 | 146.98 |
| 2015-09-21 24:00 | 123.76 | 15.54 | 244.89 |
| 平均 | 87.00 | 16.76 | 195.45 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |