山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 46 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.52 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-23 01:00 | 3.7 | 18.73 | 225.85 |
| 2015-09-23 02:00 | 37.63 | 16.19 | 195.94 |
| 2015-09-23 03:00 | 1.69 | 17.46 | 97.33 |
| 2015-09-23 04:00 | 13.7 | 16.18 | 163.37 |
| 2015-09-23 05:00 | 3.92 | 17.58 | 190.41 |
| 2015-09-23 06:00 | 6.55 | 17.86 | 205.72 |
| 2015-09-23 07:00 | 3.25 | 23.3 | 232.33 |
| 2015-09-23 08:00 | 49.95 | 25.05 | 273.16 |
| 2015-09-23 09:00 | 169.26 | 26.81 | 256.74 |
| 2015-09-23 10:00 | 150.07 | 24.76 | 206.07 |
| 2015-09-23 11:00 | 13.24 | 7.91 | 168.5 |
| 2015-09-23 12:00 | 34.68 | 18.58 | 145.68 |
| 2015-09-23 13:00 | 97.48 | 27.75 | 181.43 |
| 2015-09-23 14:00 | 90.29 | 21.31 | 192.02 |
| 2015-09-23 15:00 | 92.24 | 22.13 | 250.21 |
| 2015-09-23 16:00 | 104.75 | 14.73 | 222.92 |
| 2015-09-23 17:00 | 137.91 | 16.43 | 167.62 |
| 2015-09-23 18:00 | 139.31 | 16.45 | 189.49 |
| 2015-09-23 19:00 | 102.84 | 16.23 | 151.8 |
| 2015-09-23 20:00 | 93.5 | 15.98 | 151.13 |
| 2015-09-23 21:00 | 40.82 | 16.34 | 143.46 |
| 2015-09-23 22:00 | 3.36 | 26.25 | 173.6 |
| 2015-09-23 23:00 | 4.88 | 16.48 | 135.63 |
| 2015-09-23 24:00 | 2.79 | 18.26 | 146.42 |
| 平均 | 58.24 | 19.11 | 186.12 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |