山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 46 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.52 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-24 01:00 | 2.62 | 24.8 | 135.28 |
| 2015-09-24 02:00 | 2.14 | 16.82 | 105.94 |
| 2015-09-24 03:00 | 3.27 | 17.91 | 201.78 |
| 2015-09-24 04:00 | 2.67 | 23.16 | 265.15 |
| 2015-09-24 05:00 | 5.14 | 16.75 | 166.64 |
| 2015-09-24 06:00 | 3.26 | 16.26 | 128.46 |
| 2015-09-24 07:00 | 17.55 | 17.59 | 169.37 |
| 2015-09-24 08:00 | 2.74 | 18.13 | 228.17 |
| 2015-09-24 09:00 | 6.42 | 21.95 | 169.43 |
| 2015-09-24 10:00 | 2.99 | 27.91 | 177.38 |
| 2015-09-24 11:00 | 5.69 | 25.52 | 172.8 |
| 2015-09-24 12:00 | 2.6 | 19.04 | 150.29 |
| 2015-09-24 13:00 | 8.92 | 21.66 | 136.37 |
| 2015-09-24 14:00 | 3.07 | 20.64 | 177.1 |
| 2015-09-24 15:00 | 5.72 | 33.91 | 146.34 |
| 2015-09-24 16:00 | 2.83 | 20.85 | 122.48 |
| 2015-09-24 17:00 | 37.23 | 30.99 | 175.04 |
| 2015-09-24 18:00 | 2.68 | 25.51 | 185.15 |
| 2015-09-24 19:00 | 33.58 | 16.96 | 174.11 |
| 2015-09-24 20:00 | 3.03 | 16.67 | 164.06 |
| 2015-09-24 21:00 | 6.57 | 20.41 | 170.35 |
| 2015-09-24 22:00 | 2.97 | 26.36 | 266.84 |
| 2015-09-24 23:00 | 8.43 | 34.14 | 236.06 |
| 2015-09-24 24:00 | 3.71 | 22.79 | 197.08 |
| 平均 | 7.33 | 22.36 | 175.90 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |