山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-25 01:00 | 5.65 | 28.23 | 200.48 |
| 2015-09-25 02:00 | 2.21 | 28.38 | 180.46 |
| 2015-09-25 03:00 | 4.96 | 19.04 | 174.67 |
| 2015-09-25 04:00 | 2.08 | 16.35 | 184.48 |
| 2015-09-25 05:00 | 6.11 | 21.23 | 177.58 |
| 2015-09-25 06:00 | 2.11 | 24.98 | 195.41 |
| 2015-09-25 07:00 | 5.73 | 28.05 | 253.04 |
| 2015-09-25 08:00 | 2.62 | 21.74 | 306.09 |
| 2015-09-25 09:00 | 2.8 | 34.32 | 307.47 |
| 2015-09-25 10:00 | 2.29 | 27.53 | 359.09 |
| 2015-09-25 11:00 | 3.09 | 18.71 | 383.68 |
| 2015-09-25 12:00 | 2.3 | 22.86 | 379.83 |
| 2015-09-25 13:00 | 1.98 | 23.11 | 373.55 |
| 2015-09-25 14:00 | 1.5 | 22.82 | 387.53 |
| 2015-09-25 15:00 | 2.45 | 20.32 | 356.12 |
| 2015-09-25 16:00 | 2.84 | 27.82 | 349.58 |
| 2015-09-25 17:00 | 2.76 | 33.57 | 345.96 |
| 2015-09-25 18:00 | 3.09 | 23.46 | 208.46 |
| 2015-09-25 19:00 | 3.62 | 25.54 | 258.64 |
| 2015-09-25 20:00 | 2.93 | 8.38 | 180.26 |
| 2015-09-25 21:00 | 3.69 | 23.53 | 232.59 |
| 2015-09-25 22:00 | 5.14 | 30.58 | 173.24 |
| 2015-09-25 23:00 | 3.29 | 11.91 | 185.1 |
| 2015-09-25 24:00 | 4.41 | 16 | 148.08 |
| 平均 | 3.32 | 23.27 | 262.56 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |