山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.21 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-26 01:00 | 2.24 | 16.37 | 179.77 |
| 2015-09-26 02:00 | 2.72 | 28.5 | 212.25 |
| 2015-09-26 03:00 | 2.55 | 20.36 | 172.9 |
| 2015-09-26 04:00 | 3.3 | 18.01 | 184.1 |
| 2015-09-26 05:00 | 2.31 | 15.78 | 157.73 |
| 2015-09-26 06:00 | 4.46 | 15.77 | 153.81 |
| 2015-09-26 07:00 | 2.95 | 17.04 | 133.6 |
| 2015-09-26 08:00 | 3.21 | 22.9 | 128.32 |
| 2015-09-26 09:00 | 3.08 | 23.32 | 139.04 |
| 2015-09-26 10:00 | 2.9 | 16.25 | 198.54 |
| 2015-09-26 11:00 | 4.32 | 16.04 | 206.35 |
| 2015-09-26 12:00 | 6.59 | 16.08 | 235.74 |
| 2015-09-26 13:00 | 2.49 | 15.76 | 216.22 |
| 2015-09-26 14:00 | 6.82 | 15.88 | 255.02 |
| 2015-09-26 15:00 | 2.26 | 16.13 | 260.81 |
| 2015-09-26 16:00 | 5.36 | 20.05 | 298.1 |
| 2015-09-26 17:00 | 2.54 | 16.76 | 165.33 |
| 2015-09-26 18:00 | 4.27 | 21.5 | 160.16 |
| 2015-09-26 19:00 | 2.25 | 11.91 | 181.9 |
| 2015-09-26 20:00 | 3.91 | 17.93 | 174.54 |
| 2015-09-26 21:00 | 2.93 | 20.81 | 198.25 |
| 2015-09-26 22:00 | 6.61 | 21.94 | 176.11 |
| 2015-09-26 23:00 | 2.23 | 22.85 | 133.01 |
| 2015-09-26 24:00 | 2.93 | 13.39 | 168.68 |
| 平均 | 3.55 | 18.39 | 187.10 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |