山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.09 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-27 01:00 | 2.6 | 15.99 | 204.01 |
| 2015-09-27 02:00 | 4.64 | 14.86 | 259.89 |
| 2015-09-27 03:00 | 3.22 | 17.18 | 172.21 |
| 2015-09-27 04:00 | 2.61 | 21.26 | 204.26 |
| 2015-09-27 05:00 | 3.38 | 14.3 | 175.66 |
| 2015-09-27 06:00 | 2.39 | 20 | 207.29 |
| 2015-09-27 07:00 | 2.35 | 17.04 | 137.12 |
| 2015-09-27 08:00 | 3.46 | 15.48 | 139.83 |
| 2015-09-27 09:00 | 3.43 | 16.19 | 158.26 |
| 2015-09-27 10:00 | 3.8 | 16.55 | 158.78 |
| 2015-09-27 11:00 | 3.08 | 16.54 | 206.31 |
| 2015-09-27 12:00 | 4.71 | 16.39 | 237.21 |
| 2015-09-27 13:00 | 4.12 | 17.27 | 215.51 |
| 2015-09-27 14:00 | 3.08 | 24.43 | 323.94 |
| 2015-09-27 15:00 | 13.38 | 24.84 | 271.06 |
| 2015-09-27 16:00 | 2.9 | 20.43 | 243.95 |
| 2015-09-27 17:00 | 10.15 | 17.2 | 243.13 |
| 2015-09-27 18:00 | 2.67 | 20 | 248.89 |
| 2015-09-27 19:00 | 6.22 | 24.85 | 231.73 |
| 2015-09-27 20:00 | 2.73 | 17.32 | 165.62 |
| 2015-09-27 21:00 | 5.63 | 19.24 | 178.68 |
| 2015-09-27 22:00 | 3.51 | 19.05 | 143.43 |
| 2015-09-27 23:00 | 3.79 | 19.25 | 192.3 |
| 2015-09-27 24:00 | 3.02 | 19.77 | 253.55 |
| 平均 | 4.20 | 18.56 | 207.19 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |