山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-28 01:00 | 8.78 | 16.1 | 263.72 |
| 2015-09-28 02:00 | 2.32 | 23.23 | 248.38 |
| 2015-09-28 03:00 | 3.8 | 17.78 | 225.52 |
| 2015-09-28 04:00 | 3.1 | 15.71 | 209.4 |
| 2015-09-28 05:00 | 3.35 | 15.72 | 190.01 |
| 2015-09-28 06:00 | 2.87 | 16.17 | 207.87 |
| 2015-09-28 07:00 | 6.49 | 20.6 | 176.3 |
| 2015-09-28 08:00 | 2.48 | 20.93 | 192.91 |
| 2015-09-28 09:00 | 3.35 | 17.39 | 192.37 |
| 2015-09-28 10:00 | 2.23 | 16.24 | 171.27 |
| 2015-09-28 11:00 | 4.89 | 16.24 | 143.36 |
| 2015-09-28 12:00 | 3.37 | 16.23 | 222.02 |
| 2015-09-28 13:00 | 4.83 | 16.27 | 194.86 |
| 2015-09-28 14:00 | 2.76 | 16.22 | 253.39 |
| 2015-09-28 15:00 | 6.56 | 23.25 | 229.06 |
| 2015-09-28 16:00 | 3.95 | 22.14 | 245.9 |
| 2015-09-28 17:00 | 2.47 | 24.89 | 301.2 |
| 2015-09-28 18:00 | 4.12 | 20.13 | 254.17 |
| 2015-09-28 19:00 | 2.32 | 20.44 | 233.96 |
| 2015-09-28 20:00 | 2.52 | 20.35 | 168.53 |
| 2015-09-28 21:00 | 2.13 | 18.07 | 167.1 |
| 2015-09-28 22:00 | 8.86 | 15.99 | 262.08 |
| 2015-09-28 23:00 | 3.15 | 19.22 | 247.39 |
| 2015-09-28 24:00 | 3.52 | 15.87 | 204.68 |
| 平均 | 3.93 | 18.55 | 216.89 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |