山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.34 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-29 01:00 | 3.8 | 16.01 | 248.98 |
| 2015-09-29 02:00 | 3.16 | 17.61 | 252.6 |
| 2015-09-29 03:00 | 2.52 | 13.55 | 213.42 |
| 2015-09-29 04:00 | 3.78 | 15.78 | 252.78 |
| 2015-09-29 05:00 | 2.71 | 15.96 | 208.44 |
| 2015-09-29 06:00 | 3.3 | 15.89 | 199.31 |
| 2015-09-29 07:00 | 2.52 | 15.93 | 227.52 |
| 2015-09-29 08:00 | 6.06 | 16.33 | 250.19 |
| 2015-09-29 09:00 | 2.69 | 13.22 | 242.59 |
| 2015-09-29 10:00 | 5.09 | 13.29 | 228.43 |
| 2015-09-29 11:00 | 2.72 | 12.54 | 174.17 |
| 2015-09-29 12:00 | 4.18 | 11.97 | 191.78 |
| 2015-09-29 13:00 | 3.73 | 17.88 | 189.66 |
| 2015-09-29 14:00 | 3.27 | 20.29 | 263.17 |
| 2015-09-29 15:00 | 3.03 | 25.9 | 272.42 |
| 2015-09-29 16:00 | 11.64 | 23.76 | 304.49 |
| 2015-09-29 17:00 | 2.61 | 23.82 | 315.91 |
| 2015-09-29 18:00 | 4.89 | 19.86 | 301.25 |
| 2015-09-29 19:00 | 2.69 | 18.19 | 204.67 |
| 2015-09-29 20:00 | 4.94 | 15.08 | 214.3 |
| 2015-09-29 21:00 | 3.03 | 17.47 | 282.01 |
| 2015-09-29 22:00 | 8.84 | 21.8 | 339.68 |
| 2015-09-29 23:00 | 2.74 | 18.19 | 291.63 |
| 2015-09-29 24:00 | 7.24 | 21.86 | 266.64 |
| 平均 | 4.22 | 17.59 | 247.34 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |