山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-30 0:59 | 2.15 | 22.9 | 316.95 |
| 2015-9-30 1:59 | 4.66 | 25.7 | 248.55 |
| 2015-9-30 2:59 | 3.22 | 26.64 | 208.69 |
| 2015-9-30 3:59 | 2.34 | 26.71 | 202.21 |
| 2015-9-30 4:59 | 5.77 | 32.4 | 260.96 |
| 2015-9-30 5:59 | 5.05 | 28.62 | 314.27 |
| 2015-9-30 6:59 | 5.38 | 25.72 | 162.36 |
| 2015-9-30 7:59 | 4.88 | 21.5 | 204.52 |
| 2015-9-30 8:59 | 5.36 | 46.14 | 200.83 |
| 2015-9-30 9:59 | 4.14 | 23.38 | 172.72 |
| 2015-9-30 10:59 | 5.31 | 20 | 282.64 |
| 2015-9-30 11:59 | 4.73 | 14.28 | 373.19 |
| 2015-9-30 12:59 | 5.33 | 34.14 | 218.49 |
| 2015-9-30 13:59 | 2.69 | 21.6 | 176.2 |
| 2015-9-30 14:59 | 5.51 | 22.4 | 281.45 |
| 2015-9-30 15:59 | 5.97 | 20.22 | 357.41 |
| 2015-9-30 16:59 | 10.17 | 20.3 | 387.64 |
| 2015-9-30 17:59 | 4.62 | 27.14 | 364.62 |
| 2015-9-30 18:59 | 10.29 | 27.07 | 223.38 |
| 2015-9-30 19:59 | 2.45 | 27.39 | 225.72 |
| 2015-9-30 20:59 | 3.56 | 22.29 | 351.32 |
| 2015-9-30 21:59 | 3.05 | 25.4 | 263.1 |
| 2015-9-30 22:59 | 2.9 | 20.43 | 227.52 |
| 2015-9-30 23:59 | 3.24 | 25.76 | 418.87 |
| 平均 | 4.70 | 25.34 | 268.48 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |