山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月01日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-01 01:00 | 3.83 | 17.38 | 160.88 |
| 2015-10-01 02:00 | 3.69 | 22.44 | 189.93 |
| 2015-10-01 03:00 | 7.42 | 13.4 | 297.06 |
| 2015-10-01 04:00 | 3.17 | 14.59 | 257.84 |
| 2015-10-01 05:00 | 6.71 | 25.74 | 281.59 |
| 2015-10-01 06:00 | 6.05 | 35.11 | 10.15 |
| 2015-10-01 07:00 | 2.46 | 17.98 | 2.47 |
| 2015-10-01 08:00 | 2.93 | 23.64 | 2.28 |
| 2015-10-01 09:00 | 2.11 | 14.36 | 3.1 |
| 2015-10-01 10:00 | 1.87 | 19.26 | 3.94 |
| 2015-10-01 11:00 | 3.24 | 18.63 | 3.48 |
| 2015-10-01 12:00 | 1.94 | 17.41 | 3.02 |
| 2015-10-01 13:00 | 1.95 | 23.67 | 3.6 |
| 2015-10-01 14:00 | 3.28 | 19.34 | 2.87 |
| 2015-10-01 15:00 | 10.63 | 20 | 57.64 |
| 2015-10-01 16:00 | 4.85 | 10.14 | 365.61 |
| 2015-10-01 17:00 | 15.85 | 17.15 | 365.34 |
| 2015-10-01 18:00 | 162.75 | 20.65 | 375.09 |
| 2015-10-01 19:00 | 205.29 | 20.33 | 418.39 |
| 2015-10-01 20:00 | 76.77 | 16.52 | 302.32 |
| 2015-10-01 21:00 | 1.86 | 15.21 | 278.14 |
| 2015-10-01 22:00 | 100.15 | 15.92 | 324.82 |
| 2015-10-01 23:00 | 29.06 | 20.44 | 283.33 |
| 2015-10-01 24:00 | 92.24 | 20.66 | 277.7 |
| 平均 | 31.25 | 19.17 | 177.94 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |