山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.02 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-02 01:00 | 47.65 | 20.85 | 158.59 |
| 2015-10-02 02:00 | 10.53 | 20.75 | 289.82 |
| 2015-10-02 03:00 | 3.1 | 26.68 | 398.15 |
| 2015-10-02 04:00 | 106.83 | 20.87 | 291.4 |
| 2015-10-02 05:00 | 157.42 | 23.29 | 291.29 |
| 2015-10-02 06:00 | 22.61 | 22.52 | 266.06 |
| 2015-10-02 07:00 | 2.72 | 23.19 | 282.75 |
| 2015-10-02 08:00 | 87.04 | 25 | 292.94 |
| 2015-10-02 09:00 | 114.06 | 17.53 | 335.43 |
| 2015-10-02 10:00 | 97.02 | 24.97 | 293.15 |
| 2015-10-02 11:00 | 30.17 | 24.02 | 251.59 |
| 2015-10-02 12:00 | 79.41 | 24.6 | 320.4 |
| 2015-10-02 13:00 | 141.49 | 25 | 360.83 |
| 2015-10-02 14:00 | 115.11 | 25.21 | 341.9 |
| 2015-10-02 15:00 | 99.19 | 25.1 | 321.1 |
| 2015-10-02 16:00 | 92.04 | 24.93 | 308.47 |
| 2015-10-02 17:00 | 99.78 | 25.16 | 339.06 |
| 2015-10-02 18:00 | 59.51 | 25.06 | 298.22 |
| 2015-10-02 19:00 | 3.62 | 24.92 | 281.21 |
| 2015-10-02 20:00 | 9.02 | 24.08 | 269.73 |
| 2015-10-02 21:00 | 3.77 | 24.74 | 288.46 |
| 2015-10-02 22:00 | 6.93 | 24.66 | 221.85 |
| 2015-10-02 23:00 | 5.93 | 24.08 | 260.11 |
| 2015-10-02 24:00 | 12.28 | 25.19 | 270.77 |
| 平均 | 58.63 | 23.85 | 293.05 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |