山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.19 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-03 01:00 | 5.71 | 24.64 | 453.88 |
| 2015-10-03 02:00 | 23.9 | 24.19 | 421.65 |
| 2015-10-03 03:00 | 122.88 | 22.9 | 248.95 |
| 2015-10-03 04:00 | 103.31 | 23.17 | 240.77 |
| 2015-10-03 05:00 | 3.43 | 22.21 | 299.18 |
| 2015-10-03 06:00 | 13.45 | 22.63 | 331.23 |
| 2015-10-03 07:00 | 81.64 | 22.31 | 279.05 |
| 2015-10-03 08:00 | 10.96 | 22.56 | 289.29 |
| 2015-10-03 09:00 | 104.25 | 23.52 | 304.34 |
| 2015-10-03 10:00 | 110.47 | 22.88 | 287.94 |
| 2015-10-03 11:00 | 102.54 | 24.13 | 237.13 |
| 2015-10-03 12:00 | 112.55 | 24.07 | 254.69 |
| 2015-10-03 13:00 | 94.13 | 24.35 | 332.15 |
| 2015-10-03 14:00 | 6.2 | 24.81 | 341.46 |
| 2015-10-03 15:00 | 100.96 | 24.67 | 332.68 |
| 2015-10-03 16:00 | 112.24 | 25.38 | 375.09 |
| 2015-10-03 17:00 | 13.81 | 25.43 | 339.67 |
| 2015-10-03 18:00 | 3.92 | 24.77 | 320.53 |
| 2015-10-03 19:00 | 23.91 | 24.33 | 275.47 |
| 2015-10-03 20:00 | 2.82 | 24.91 | 297.41 |
| 2015-10-03 21:00 | 7.87 | 25.86 | 289.29 |
| 2015-10-03 22:00 | 3.48 | 25.57 | 272.3 |
| 2015-10-03 23:00 | 6.57 | 25.59 | 285.08 |
| 2015-10-03 24:00 | 2.55 | 25.33 | 278.04 |
| 平均 | 48.90 | 24.18 | 307.80 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |