山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 64 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.04 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-06 01:00 | 3.59 | 23.35 | 233.71 |
| 2015-10-06 02:00 | 38.26 | 23.79 | 304.24 |
| 2015-10-06 03:00 | 144.89 | 24.76 | 303.3 |
| 2015-10-06 04:00 | 124.55 | 22.38 | 303.02 |
| 2015-10-06 05:00 | 2.75 | 24.46 | 283.66 |
| 2015-10-06 06:00 | 20.75 | 23.65 | 263.22 |
| 2015-10-06 07:00 | 2.66 | 23.34 | 258.02 |
| 2015-10-06 08:00 | 9.67 | 24.4 | 271.84 |
| 2015-10-06 09:00 | 3.47 | 24.05 | 238.7 |
| 2015-10-06 10:00 | 11.84 | 24.33 | 215.9 |
| 2015-10-06 11:00 | 7.28 | 23.81 | 244.17 |
| 2015-10-06 12:00 | 6.77 | 24.8 | 245.3 |
| 2015-10-06 13:00 | 73.53 | 24.42 | 242.68 |
| 2015-10-06 14:00 | 4.48 | 23.78 | 202.19 |
| 2015-10-06 15:00 | 16.09 | 25.2 | 282.66 |
| 2015-10-06 16:00 | 3.55 | 25.23 | 224.7 |
| 2015-10-06 17:00 | 3.12 | 24.8 | 319.32 |
| 2015-10-06 18:00 | 3.79 | 24.26 | 254.84 |
| 2015-10-06 19:00 | 16.18 | 23.44 | 270.66 |
| 2015-10-06 20:00 | 3.73 | 23.61 | 248.46 |
| 2015-10-06 21:00 | 15.53 | 22.7 | 201.09 |
| 2015-10-06 22:00 | 3.61 | 22.02 | 295.69 |
| 2015-10-06 23:00 | 104.75 | 22.66 | 221.96 |
| 2015-10-06 24:00 | 126.93 | 23.24 | 238.92 |
| 平均 | 31.32 | 23.85 | 257.01 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |