山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.22 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-07 01:00 | 103.48 | 22.78 | 206.98 |
| 2015-10-07 02:00 | 91.84 | 23.1 | 197.84 |
| 2015-10-07 03:00 | 27.53 | 23.46 | 222.51 |
| 2015-10-07 04:00 | 3 | 22.27 | 197.47 |
| 2015-10-07 05:00 | 9.27 | 23.19 | 219.51 |
| 2015-10-07 06:00 | 3.1 | 22.71 | 172.73 |
| 2015-10-07 07:00 | 64.14 | 22.96 | 176.95 |
| 2015-10-07 08:00 | 34.09 | 24.33 | 182.87 |
| 2015-10-07 09:00 | 55.74 | 23.66 | 170.64 |
| 2015-10-07 10:00 | 3.51 | 23.84 | 225.64 |
| 2015-10-07 11:00 | 67.93 | 24.35 | 195.96 |
| 2015-10-07 12:00 | 112.24 | 24.76 | 98.25 |
| 2015-10-07 13:00 | 114.57 | 24.54 | 148.64 |
| 2015-10-07 14:00 | 131.87 | 23.55 | 208.85 |
| 2015-10-07 15:00 | 113.31 | 24.86 | 226.02 |
| 2015-10-07 16:00 | 112.72 | 25.38 | 244.35 |
| 2015-10-07 17:00 | 118.98 | 24.8 | 240.65 |
| 2015-10-07 18:00 | 104.85 | 24.9 | 205.14 |
| 2015-10-07 19:00 | 38.18 | 24.89 | 177.98 |
| 2015-10-07 20:00 | 25.12 | 24.52 | 213.21 |
| 2015-10-07 21:00 | 24.66 | 24.08 | 184.46 |
| 2015-10-07 22:00 | 146.34 | 24.19 | 319.55 |
| 2015-10-07 23:00 | 153.99 | 24.96 | 284.76 |
| 2015-10-07 24:00 | 2.79 | 34.96 | 181.59 |
| 平均 | 69.30 | 24.46 | 204.27 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |