山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 75 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.06 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-08 01:00 | 9.58 | 23.91 | 129.21 |
| 2015-10-08 02:00 | 4.84 | 23.83 | 199.48 |
| 2015-10-08 03:00 | 6.67 | 24.4 | 206.74 |
| 2015-10-08 04:00 | 10.35 | 24.36 | 242.16 |
| 2015-10-08 05:00 | 4.21 | 24.49 | 394.34 |
| 2015-10-08 06:00 | 136.55 | 23.83 | 279.78 |
| 2015-10-08 07:00 | 154.53 | 23.89 | 255.44 |
| 2015-10-08 08:00 | 99.64 | 24.65 | 222.46 |
| 2015-10-08 09:00 | 104.38 | 23.99 | 159.03 |
| 2015-10-08 10:00 | 86.5 | 24.27 | 271.26 |
| 2015-10-08 11:00 | 101.72 | 24.86 | 320.61 |
| 2015-10-08 12:00 | 9.19 | 23.63 | 214.83 |
| 2015-10-08 13:00 | 2.22 | 24.2 | 300.61 |
| 2015-10-08 14:00 | 88.84 | 23.72 | 268.8 |
| 2015-10-08 15:00 | 112.44 | 23.35 | 273.39 |
| 2015-10-08 16:00 | 58.25 | 23.78 | 280.16 |
| 2015-10-08 17:00 | 2.47 | 22.72 | 266.92 |
| 2015-10-08 18:00 | 74.58 | 23.11 | 309.95 |
| 2015-10-08 19:00 | 77.14 | 22 | 249.8 |
| 2015-10-08 20:00 | 80.58 | 21.01 | 208.37 |
| 2015-10-08 21:00 | 104 | 21.97 | 203.85 |
| 2015-10-08 22:00 | 78.52 | 22.22 | 206.69 |
| 2015-10-08 23:00 | 2.88 | 23.37 | 302.46 |
| 2015-10-08 24:00 | 24.75 | 24.01 | 315.05 |
| 平均 | 59.78 | 23.57 | 253.39 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |