山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 69 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.91 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-09 01:00 | 4.06 | 23.12 | 312.1 |
| 2015-10-09 02:00 | 8.98 | 23.25 | 314.16 |
| 2015-10-09 03:00 | 3.46 | 23.71 | 343.57 |
| 2015-10-09 04:00 | 8.71 | 24.05 | 341.09 |
| 2015-10-09 05:00 | 2.65 | 23.54 | 318.71 |
| 2015-10-09 06:00 | 6.42 | 22.44 | 278.75 |
| 2015-10-09 07:00 | 4.37 | 22.32 | 306.25 |
| 2015-10-09 08:00 | 9.17 | 23.27 | 335.54 |
| 2015-10-09 09:00 | 3.13 | 23.27 | 331.72 |
| 2015-10-09 10:00 | 22.24 | 23.03 | 256.85 |
| 2015-10-09 11:00 | 118.05 | 22.98 | 307.22 |
| 2015-10-09 12:00 | 105.42 | 22.78 | 304.99 |
| 2015-10-09 13:00 | 124.09 | 23.2 | 341.01 |
| 2015-10-09 14:00 | 134.18 | 23.53 | 328.74 |
| 2015-10-09 15:00 | 138.66 | 24.07 | 376.57 |
| 2015-10-09 16:00 | 133.62 | 23.88 | 311.16 |
| 2015-10-09 17:00 | 106.19 | 23.83 | 309.53 |
| 2015-10-09 18:00 | 129.79 | 22.25 | 289.91 |
| 2015-10-09 19:00 | 103.23 | 22.37 | 256.83 |
| 2015-10-09 20:00 | 101.1 | 22.87 | 262.28 |
| 2015-10-09 21:00 | 109.52 | 22.73 | 300.75 |
| 2015-10-09 22:00 | 119.43 | 23.29 | 302.23 |
| 2015-10-09 23:00 | 106.89 | 23 | 313.66 |
| 2015-10-09 24:00 | 119.28 | 22.54 | 328.95 |
| 平均 | 71.78 | 23.14 | 311.36 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |