山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 84 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.81 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-11 01:00 | 211.96 | 21.26 | 304.85 |
| 2015-10-11 02:00 | 129.46 | 21.15 | 146.18 |
| 2015-10-11 03:00 | 23.46 | 21.09 | 52.22 |
| 2015-10-11 04:00 | 124.15 | 20.85 | 310.83 |
| 2015-10-11 05:00 | 206.59 | 21.13 | 319.78 |
| 2015-10-11 06:00 | 47.33 | 20.47 | 304.16 |
| 2015-10-11 07:00 | 6.31 | 19.94 | 248.52 |
| 2015-10-11 08:00 | 131.24 | 21.42 | 312.39 |
| 2015-10-11 09:00 | 193.36 | 23.08 | 393.23 |
| 2015-10-11 10:00 | 90.08 | 21.61 | 242.33 |
| 2015-10-11 11:00 | 95.9 | 21.48 | 230.23 |
| 2015-10-11 12:00 | 85.09 | 21.94 | 221.5 |
| 2015-10-11 13:00 | 104.89 | 21.7 | 245.19 |
| 2015-10-11 14:00 | 106.59 | 22.83 | 268.7 |
| 2015-10-11 15:00 | 110.53 | 28.07 | 309.4 |
| 2015-10-11 16:00 | 99.03 | 24.88 | 324.27 |
| 2015-10-11 17:00 | 121.55 | 24.52 | 333.19 |
| 2015-10-11 18:00 | 19.36 | 23.91 | 242.9 |
| 2015-10-11 19:00 | 3.36 | 23.6 | 181.65 |
| 2015-10-11 20:00 | 28.73 | 22.84 | 222.1 |
| 2015-10-11 21:00 | 4.23 | 22.39 | 267.39 |
| 2015-10-11 22:00 | 81.93 | 22.39 | 200.32 |
| 2015-10-11 23:00 | 84.65 | 23.88 | 142.24 |
| 2015-10-11 24:00 | 68.92 | 24.7 | 211.2 |
| 平均 | 90.78 | 22.55 | 251.45 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |