山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-12 01:00 | 126.21 | 20.8 | 215 |
| 2015-10-12 02:00 | 50.84 | 21.87 | 168.85 |
| 2015-10-12 03:00 | 2.75 | 21.16 | 177.45 |
| 2015-10-12 04:00 | 7.55 | 20.96 | 155.84 |
| 2015-10-12 05:00 | 1.58 | 20.47 | 191.61 |
| 2015-10-12 06:00 | 42.23 | 21.21 | 211.08 |
| 2015-10-12 07:00 | 89.77 | 20.97 | 192.88 |
| 2015-10-12 08:00 | 55.66 | 20.9 | 194.44 |
| 2015-10-12 09:00 | 2.66 | 21.33 | 192.95 |
| 2015-10-12 10:00 | 28.97 | 21.74 | 220.74 |
| 2015-10-12 11:00 | 6.39 | 22.25 | 180.83 |
| 2015-10-12 12:00 | 4.52 | 22.49 | 153.31 |
| 2015-10-12 13:00 | 3.29 | 22.55 | 180.83 |
| 2015-10-12 14:00 | 22.58 | 22.76 | 196.65 |
| 2015-10-12 15:00 | 97.2 | 22.85 | 215.93 |
| 2015-10-12 16:00 | 103.56 | 22.76 | 232.68 |
| 2015-10-12 17:00 | 3.77 | 22.93 | 196.63 |
| 2015-10-12 18:00 | 8.77 | 22.99 | 218.28 |
| 2015-10-12 19:00 | 3.12 | 22.89 | 203.61 |
| 2015-10-12 20:00 | 4.73 | 23.14 | 177.51 |
| 2015-10-12 21:00 | 3.09 | 22.6 | 163.71 |
| 2015-10-12 22:00 | 3.22 | 22.79 | 172.19 |
| 2015-10-12 23:00 | 4.87 | 23.01 | 250.8 |
| 2015-10-12 24:00 | 2.97 | 22.95 | 270.46 |
| 平均 | 28.35 | 22.10 | 197.26 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |