山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 46 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-13 01:00 | 4.39 | 22.19 | 198.61 |
| 2015-10-13 02:00 | 2.61 | 21.98 | 191.42 |
| 2015-10-13 03:00 | 6.02 | 21.88 | 189.32 |
| 2015-10-13 04:00 | 3.87 | 22.07 | 202.23 |
| 2015-10-13 05:00 | 8.43 | 22.44 | 203.64 |
| 2015-10-13 06:00 | 3.39 | 22.16 | 214.47 |
| 2015-10-13 07:00 | 21.88 | 22.97 | 250.61 |
| 2015-10-13 08:00 | 3.33 | 22.24 | 235.98 |
| 2015-10-13 09:00 | 7.03 | 22.36 | 230.55 |
| 2015-10-13 10:00 | 2.44 | 23.31 | 232.82 |
| 2015-10-13 11:00 | 7.83 | 23.98 | 221.27 |
| 2015-10-13 12:00 | 4.14 | 25.93 | 358.82 |
| 2015-10-13 13:00 | 5.04 | 25.16 | 296.98 |
| 2015-10-13 14:00 | 3.5 | 26.42 | 371.3 |
| 2015-10-13 15:00 | 4.11 | 26.27 | 370.79 |
| 2015-10-13 16:00 | 4.22 | 26.61 | 336.62 |
| 2015-10-13 17:00 | 5.05 | 19.58 | 202.51 |
| 2015-10-13 18:00 | 2.44 | 24.34 | 157.5 |
| 2015-10-13 19:00 | 3.73 | 24.2 | 158.99 |
| 2015-10-13 20:00 | 3.06 | 24.04 | 193.63 |
| 2015-10-13 21:00 | 4.76 | 25.47 | 275.34 |
| 2015-10-13 22:00 | 3.4 | 25.11 | 135.81 |
| 2015-10-13 23:00 | 3.18 | 24.24 | 153.66 |
| 2015-10-13 24:00 | 3.44 | 24.19 | 213.81 |
| 平均 | 5.05 | 23.71 | 233.20 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |