山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年10月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 36 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-15 1:00 | 3.47 | 22.09 | 226.01 |
| 2015-10-15 2:00 | 9.38 | 22.35 | 213.39 |
| 2015-10-15 3:00 | 2.96 | 22.21 | 207.15 |
| 2015-10-15 4:00 | 7.21 | 22.36 | 251.9 |
| 2015-10-15 5:00 | 2.74 | 22.28 | 220.9 |
| 2015-10-15 6:00 | 7.79 | 15.94 | 210.04 |
| 2015-10-15 7:00 | 4.33 | 20.67 | 207.87 |
| 2015-10-15 8:00 | 7.71 | 22.66 | 202.58 |
| 2015-10-15 9:00 | 4.29 | 21.8 | 240.94 |
| 2015-10-15 10:00 | 45.27 | 23.22 | 296.36 |
| 2015-10-15 11:00 | 185.09 | 19.59 | 329.41 |
| 2015-10-15 12:00 | 158.7 | 22.23 | 389.6 |
| 2015-10-15 13:00 | 3.15 | 24.87 | 286.15 |
| 2015-10-15 14:00 | 28.27 | 22.26 | 287.46 |
| 2015-10-15 15:00 | 80.03 | 23.63 | 287.83 |
| 2015-10-15 16:00 | 87.55 | 23.7 | 281.88 |
| 2015-10-15 17:00 | 12.98 | 23.62 | 319.9 |
| 2015-10-15 18:00 | 17.27 | 23.08 | 313.41 |
| 2015-10-15 19:00 | 11.45 | 22.16 | 248.68 |
| 2015-10-15 20:00 | 14.11 | 22.93 | 255.45 |
| 2015-10-15 21:00 | 85.2 | 20.71 | 268.38 |
| 2015-10-15 22:00 | 109.61 | 21.6 | 340.64 |
| 2015-10-15 23:00 | 105.78 | 23.37 | 342.72 |
| 2015-10-15 24:00 | 95.36 | 23.01 | 308.98 |
| 平均 | 45.40 | 22.18 | 272.40 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |