山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.99 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-16 1:00 | 122.22 | 21.86 | 345.72 |
| 2015-10-16 2:00 | 104.14 | 22.42 | 336.59 |
| 2015-10-16 3:00 | 103.14 | 25.62 | 286.82 |
| 2015-10-16 4:00 | 6.23 | 22.7 | 216.67 |
| 2015-10-16 5:00 | 141.58 | 22.62 | 358.29 |
| 2015-10-16 6:00 | 146.66 | 20.93 | 233.14 |
| 2015-10-16 7:00 | 104.17 | 20.45 | 253.81 |
| 2015-10-16 8:00 | 122.64 | 21.39 | 331.04 |
| 2015-10-16 9:00 | 130.98 | 22.28 | 313.29 |
| 2015-10-16 10:00 | 170.99 | 31.29 | 338.22 |
| 2015-10-16 11:00 | 141.82 | 0 | 300.55 |
| 2015-10-16 12:00 | 164.37 | 18.87 | 303.45 |
| 2015-10-16 13:00 | 110.55 | 2.19 | 237.54 |
| 2015-10-16 14:00 | 130.88 | 22.38 | 243.57 |
| 2015-10-16 15:00 | 112.16 | 23.56 | 257.32 |
| 2015-10-16 16:00 | 108.65 | 23.83 | 243.47 |
| 2015-10-16 17:00 | 97.79 | 7.04 | 212.42 |
| 2015-10-16 18:00 | 101.85 | 0 | 194.99 |
| 2015-10-16 19:00 | 92.98 | 11.96 | 238.65 |
| 2015-10-16 20:00 | 96.76 | 0 | 230.19 |
| 2015-10-16 21:00 | 89.78 | 0 | 212.49 |
| 2015-10-16 22:00 | 83.34 | 0 | 177.37 |
| 2015-10-16 23:00 | 58.27 | 51.28 | 210.29 |
| 2015-10-16 24:00 | 91.41 | 22.77 | 233.44 |
| 平均 | 109.72 | 17.31 | 262.89 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |