山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年10月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.3 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-17 1:00 | 75.64 | 22.38 | 232.46 |
| 2015-10-17 2:00 | 3.52 | 22.71 | 226.44 |
| 2015-10-17 3:00 | 20.35 | 22.72 | 202.41 |
| 2015-10-17 4:00 | 2.89 | 23.03 | 245.47 |
| 2015-10-17 5:00 | 26.24 | 23.24 | 256.77 |
| 2015-10-17 6:00 | 3.13 | 22.42 | 272.9 |
| 2015-10-17 7:00 | 30.3 | 23.88 | 278.05 |
| 2015-10-17 8:00 | 169.56 | 22.22 | 362.07 |
| 2015-10-17 9:00 | 224.52 | 22.36 | 268.06 |
| 2015-10-17 10:00 | 152.16 | 22.89 | 339.12 |
| 2015-10-17 11:00 | 170.74 | 23.59 | 315.87 |
| 2015-10-17 12:00 | 117.97 | 23.43 | 284.17 |
| 2015-10-17 13:00 | 141.34 | 23.34 | 305.45 |
| 2015-10-17 14:00 | 128.09 | 24.45 | 295.07 |
| 2015-10-17 15:00 | 142.64 | 24.2 | 301.13 |
| 2015-10-17 16:00 | 113.92 | 23.85 | 280.72 |
| 2015-10-17 17:00 | 129.2 | 23.92 | 299.54 |
| 2015-10-17 18:00 | 103.43 | 24.17 | 284.22 |
| 2015-10-17 19:00 | 103.53 | 24.29 | 276.6 |
| 2015-10-17 20:00 | 99.61 | 23.78 | 260.06 |
| 2015-10-17 21:00 | 96.99 | 23.87 | 256.9 |
| 2015-10-17 22:00 | 81.52 | 24.17 | 283.66 |
| 2015-10-17 23:00 | 11.28 | 24.43 | 235 |
| 2015-10-17 24:00 | 12.08 | 24.13 | 247.34 |
| 平均 | 90.03 | 23.48 | 275.40 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |