山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 39 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.7 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-18 1:00 | 3.22 | 24.52 | 197.21 |
| 2015-10-18 2:00 | 10.85 | 23.38 | 185.05 |
| 2015-10-18 3:00 | 3.28 | 23.92 | 125.72 |
| 2015-10-18 4:00 | 5.72 | 23.64 | 195.71 |
| 2015-10-18 5:00 | 5.17 | 23.47 | 284.29 |
| 2015-10-18 6:00 | 13.82 | 23.46 | 240.13 |
| 2015-10-18 7:00 | 3.31 | 24.13 | 209.48 |
| 2015-10-18 8:00 | 11.21 | 24.62 | 224.87 |
| 2015-10-18 9:00 | 2.93 | 22.93 | 206.16 |
| 2015-10-18 10:00 | 72.11 | 22.8 | 264.59 |
| 2015-10-18 11:00 | 154.75 | 24.24 | 285.94 |
| 2015-10-18 12:00 | 83.54 | 23.69 | 244.97 |
| 2015-10-18 13:00 | 2.95 | 24.16 | 209.04 |
| 2015-10-18 14:00 | 42.15 | 23.07 | 220.63 |
| 2015-10-18 15:00 | 95.7 | 24.35 | 252.42 |
| 2015-10-18 16:00 | 79.75 | 23.83 | 214.55 |
| 2015-10-18 17:00 | 3.71 | 22.77 | 237.89 |
| 2015-10-18 18:00 | 7.92 | 24.06 | 256.6 |
| 2015-10-18 19:00 | 2.7 | 23.55 | 151.21 |
| 2015-10-18 20:00 | 14.41 | 23.27 | 121.37 |
| 2015-10-18 21:00 | 3.35 | 23.48 | 189.93 |
| 2015-10-18 22:00 | 16.91 | 23.34 | 209.89 |
| 2015-10-18 23:00 | 5.6 | 24.18 | 256.47 |
| 2015-10-18 24:00 | 8.22 | 24.13 | 263.96 |
| 平均 | 27.22 | 23.71 | 218.67 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |