山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 48.18 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.54 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-19 1:00 | 2.91 | 22.92 | 180.54 |
| 2015-10-19 2:00 | 6.3 | 23.72 | 200.85 |
| 2015-10-19 3:00 | 3.35 | 23.59 | 179.04 |
| 2015-10-19 4:00 | 1.75 | 24.21 | 139.69 |
| 2015-10-19 5:00 | 2.34 | 23.08 | 163.16 |
| 2015-10-19 6:00 | 3.34 | 22.78 | 182.5 |
| 2015-10-19 7:00 | 2.43 | 22.99 | 182.63 |
| 2015-10-19 8:00 | 3.46 | 23.09 | 166.27 |
| 2015-10-19 9:00 | 3.39 | 23.56 | 202.93 |
| 2015-10-1910:00 | 2.91 | 23.14 | 183.79 |
| 2015-10-1911:00 | 4.10 | 23.59 | 196.06 |
| 2015-10-1912:00 | 3.17 | 23.56 | 202.85 |
| 2015-10-1913:00 | 7.39 | 23.58 | 198.28 |
| 2015-10-1914:00 | 3.30 | 22.94 | 249.15 |
| 2015-10-19 15:00 | 7.31 | 23.81 | 187.84 |
| 2015-10-19 16:00 | 2.54 | 24.17 | 196.3 |
| 2015-10-19 17:00 | 4.13 | 23.51 | 219.87 |
| 2015-10-1918:00 | 2.66 | 23.81 | 199.41 |
| 2015-10-19 19:00 | 3.56 | 24.23 | 167.21 |
| 2015-10-19 20:00 | 2.56 | 23.65 | 140.23 |
| 2015-10-19 21:00 | 2.06 | 23.74 | 163.23 |
| 2015-10-19 22:00 | 2.06 | 23.23 | 180.25 |
| 2015-10-19 23:00 | 5.09 | 23.49 | 168.98 |
| 2015-10-19 24:00 | 3.09 | 23.78 | 176.15 |
| 平均 | 3.57 | 23.51 | 184.47 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |