山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 42.44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.09 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-21 1:00 | 3.93 | 23.58 | 197.49 |
| 2015-10-21 2:00 | 6.11 | 22.83 | 197.3 |
| 2015-10-21 3:00 | 3.47 | 23.26 | 186.93 |
| 2015-10-21 4:00 | 4.85 | 22.92 | 224.37 |
| 2015-10-21 5:00 | 2.58 | 22.73 | 224.51 |
| 2015-10-21 6:00 | 3.43 | 23.17 | 223.38 |
| 2015-10-21 7:00 | 3.55 | 22.13 | 244.09 |
| 2015-10-21 8:00 | 3.54 | 22.3 | 221.16 |
| 2015-10-21 9:00 | 4.29 | 23.27 | 237.3 |
| 2015-10-21 10:00 | 9.07 | 23.8 | 240.68 |
| 2015-10-21 11:00 | 2.94 | 24.67 | 285.37 |
| 2015-10-21 12:00 | 3.26 | 24.19 | 212.67 |
| 2015-10-21 13:00 | 3.38 | 22.69 | 163.13 |
| 2015-10-21 14:00 | 4.35 | 22.87 | 183.74 |
| 2015-10-21 15:00 | 3.42 | 23.47 | 255.98 |
| 2015-10-21 16:00 | 6.92 | 23.69 | 217.97 |
| 2015-10-21 17:00 | 3.45 | 22.97 | 210.37 |
| 2015-10-21 18:00 | 20.32 | 22.22 | 227.63 |
| 2015-10-21 19:00 | 2.65 | 23.77 | 252.7 |
| 2015-10-21 20:00 | 5.94 | 23.8 | 236.64 |
| 2015-10-21 21:00 | 2.8 | 23.62 | 245.25 |
| 2015-10-21 22:00 | 27.06 | 22.6 | 243.31 |
| 2015-10-21 23:00 | 3.64 | 24.83 | 235.35 |
| 2015-10-21 24:00 | 7.1 | 24.29 | 242.39 |
| 平均 | 5.92 | 23.32 | 224.67 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |