山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-22 01:00 | 2.3 | 23.38 | 286.65 |
| 2015-10-22 02:00 | 8.45 | 23.48 | 287.29 |
| 2015-10-22 03:00 | 3.79 | 23.2 | 225.88 |
| 2015-10-22 04:00 | 8.92 | 23.61 | 217.58 |
| 2015-10-22 05:00 | 5.13 | 23.51 | 256.98 |
| 2015-10-22 06:00 | 5.09 | 23.75 | 242.99 |
| 2015-10-22 07:00 | 3.61 | 23.17 | 267.13 |
| 2015-10-22 08:00 | 5.92 | 23.29 | 271.44 |
| 2015-10-22 09:00 | 4.11 | 24.24 | 266.9 |
| 2015-10-22 10:00 | 4.18 | 24.3 | 227.02 |
| 2015-10-22 11:00 | 2.23 | 24.72 | 251.93 |
| 2015-10-22 12:00 | 2.87 | 24.38 | 222.28 |
| 2015-10-22 13:00 | 3.37 | 24.34 | 232.39 |
| 2015-10-22 14:00 | 2.94 | 24.67 | 232.9 |
| 2015-10-22 15:00 | 5.46 | 24.56 | 257.16 |
| 2015-10-22 16:00 | 2.85 | 24.28 | 299.08 |
| 2015-10-22 17:00 | 6.96 | 23.55 | 211.04 |
| 2015-10-22 18:00 | 2.13 | 23.35 | 203.84 |
| 2015-10-22 19:00 | 4.35 | 23.95 | 252.72 |
| 2015-10-22 20:00 | 3 | 23.8 | 226.42 |
| 2015-10-22 21:00 | 3.2 | 23.89 | 248.77 |
| 2015-10-22 22:00 | 4.26 | 23.8 | 268.86 |
| 2015-10-22 23:00 | 3.78 | 23.45 | 277.02 |
| 2015-10-22 24:00 | 5.15 | 23.43 | 348.16 |
| 平均 | 4.34 | 23.84 | 253.43 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |