山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-24 01:00 | 4.54 | 23.8 | 278.05 |
| 2015-10-24 02:00 | 3.19 | 23.77 | 302.14 |
| 2015-10-24 03:00 | 2.8 | 23.67 | 289.6 |
| 2015-10-24 04:00 | 3.51 | 23.1 | 245.14 |
| 2015-10-24 05:00 | 3.22 | 22.83 | 236.93 |
| 2015-10-24 06:00 | 4.53 | 23.88 | 279.02 |
| 2015-10-24 07:00 | 2.64 | 23.73 | 301.2 |
| 2015-10-24 08:00 | 3.48 | 23.6 | 243.24 |
| 2015-10-24 09:00 | 3.16 | 23.38 | 258.74 |
| 2015-10-24 10:00 | 5.34 | 23.31 | 276.56 |
| 2015-10-24 11:00 | 2.36 | 23.93 | 281.22 |
| 2015-10-24 12:00 | 4.09 | 23.63 | 276.68 |
| 2015-10-24 13:00 | 3.79 | 23.98 | 278.79 |
| 2015-10-24 14:00 | 4.84 | 23.37 | 288.7 |
| 2015-10-24 15:00 | 3.59 | 23.06 | 294.94 |
| 2015-10-24 16:00 | 3.93 | 23.45 | 271.53 |
| 2015-10-24 17:00 | 3.54 | 22.99 | 255.47 |
| 2015-10-24 18:00 | 55.77 | 22.97 | 307.99 |
| 2015-10-24 19:00 | 110.2 | 23.06 | 343.54 |
| 2015-10-24 20:00 | 58.42 | 23.17 | 296.76 |
| 2015-10-24 21:00 | 3.27 | 23.55 | 271.17 |
| 2015-10-24 22:00 | 4.54 | 23.2 | 288.84 |
| 2015-10-24 23:00 | 2.69 | 23.31 | 290.98 |
| 2015-10-24 24:00 | 3.6 | 23.99 | 269.61 |
| 平均 | 12.54 | 23.45 | 280.29 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |