山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 40.23 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-27 01:00 | 2.96 | 22.64 | 198.70 |
| 2015-10-27 02:00 | 3.07 | 22.56 | 248.15 |
| 2015-10-27 03:00 | 2.72 | 22.68 | 230.15 |
| 2015-10-27 04:00 | 3.77 | 22.18 | 254.88 |
| 2015-10-27 05:00 | 3.97 | 23.02 | 233.06 |
| 2015-10-27 06:00 | 5.36 | 23.08 | 317.88 |
| 2015-10-27 07:00 | 4.32 | 23.06 | 259.93 |
| 2015-10-27 08:00 | 5.09 | 24.59 | 230.45 |
| 2015-10-27 09:00 | 4.99 | 23.56 | 247.26 |
| 2015-10-27 10:00 | 8.95 | 23.58 | 287.27 |
| 2015-10-27 11:00 | 3.87 | 23.87 | 290.84 |
| 2015-10-27 12:00 | 6.60 | 23.41 | 275.40 |
| 2015-10-27 13:00 | 4.33 | 24.68 | 281.03 |
| 2015-10-27 14:00 | 6.16 | 23.97 | 299.83 |
| 2015-10-27 15:00 | 3.26 | 24.11 | 295.38 |
| 2015-10-27 16:00 | 7.36 | 24.81 | 311.66 |
| 2015-10-27 17:00 | 2.91 | 25.27 | 260.65 |
| 2015-10-27 18:00 | 5.51 | 23.45 | 250.54 |
| 2015-10-27 19:00 | 3.70 | 22.93 | 213.21 |
| 2015-10-27 20:00 | 2.32 | 23.04 | 194.33 |
| 2015-10-27 21:00 | 3.66 | 23.32 | 222.18 |
| 2015-10-27 22:00 | 2.98 | 22.08 | 191.35 |
| 2015-10-27 23:00 | 3.36 | 22.61 | 180.75 |
| 2015-10-27 24:00 | 4.66 | 22.56 | 148.68 |
| 平均 | 4.41 | 23.37 | 246.81 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |