山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 45.53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.11 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-28 01:00 | 4.07 | 22.60 | 105.44 |
| 2015-10-28 02:00 | 3.08 | 22.68 | 133.44 |
| 2015-10-28 03:00 | 4.98 | 22.78 | 245.64 |
| 2015-10-28 04:00 | 3.19 | 22.35 | 245.12 |
| 2015-10-28 05:00 | 3.87 | 22.66 | 197.63 |
| 2015-10-28 06:00 | 3.64 | 22.57 | 205.63 |
| 2015-10-28 07:00 | 3.48 | 22.06 | 187.67 |
| 2015-10-28 08:00 | 4.47 | 22.41 | 180.12 |
| 2015-10-28 09:00 | 3.76 | 22.84 | 200.78 |
| 2015-10-28 10:00 | 4.41 | 23.35 | 220.57 |
| 2015-10-28 11:00 | 3.26 | 23.52 | 226.78 |
| 2015-10-28 12:00 | 5.06 | 25.99 | 207.25 |
| 2015-10-28 13:00 | 2.89 | 24.04 | 183.67 |
| 2015-10-28 14:00 | 5.54 | 23.55 | 183.76 |
| 2015-10-28 15:00 | 3.78 | 22.69 | 192.92 |
| 2015-10-28 16:00 | 3.82 | 23.95 | 236.18 |
| 2015-10-28 17:00 | 3.64 | 24.18 | 225.32 |
| 2015-10-28 18:00 | 4.28 | 23.89 | 231.44 |
| 2015-10-28 19:00 | 3.21 | 23.65 | 257.90 |
| 2015-10-28 20:00 | 2.37 | 23.58 | 275.64 |
| 2015-10-28 21:00 | 4.03 | 24.21 | 247.31 |
| 2015-10-28 22:00 | 3.30 | 23.89 | 261.79 |
| 2015-10-28 23:00 | 3.80 | 23.90 | 235.90 |
| 2015-10-28 24:00 | 2.89 | 23.79 | 243.07 |
| 平均 | 3.78 | 23.38 | 213.79 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |