山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 69 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-27 01:00 | 5.63 | 20.11 | 285.12 |
| 2015-11-27 02:00 | 25.11 | 19.61 | 257.15 |
| 2015-11-27 03:00 | 19.39 | 19.31 | 209.04 |
| 2015-11-27 04:00 | 7.54 | 19.39 | 232.87 |
| 2015-11-27 05:00 | 2.96 | 19.84 | 208.11 |
| 2015-11-27 06:00 | 3.52 | 20.9 | 152.05 |
| 2015-11-27 07:00 | 4.39 | 22.63 | 4.57 |
| 2015-11-27 08:00 | 2.8 | 24 | 3.84 |
| 2015-11-27 09:00 | 2.22 | 18.04 | 4.14 |
| 2015-11-27 10:00 | 4.02 | 21.95 | 4.2 |
| 2015-11-27 11:00 | 2.33 | 21.93 | 18 |
| 2015-11-27 12:00 | 6.92 | 22.19 | 23.56 |
| 2015-11-27 13:00 | 4.94 | 19.62 | 270.57 |
| 2015-11-27 14:00 | 3.68 | 20.74 | 274.37 |
| 2015-11-27 15:00 | 5.98 | 21.41 | 327.97 |
| 2015-11-27 16:00 | 5.29 | 20.81 | 332.97 |
| 2015-11-27 17:00 | 100.21 | 21.3 | 306.59 |
| 2015-11-27 18:00 | 117.16 | 22.16 | 345.22 |
| 2015-11-27 19:00 | 16.05 | 21.47 | 306.86 |
| 2015-11-27 20:00 | 3.42 | 20.58 | 292.31 |
| 2015-11-27 21:00 | 69.81 | 20.66 | 319.93 |
| 2015-11-27 22:00 | 2.94 | 20.59 | 294.66 |
| 2015-11-27 23:00 | 9.89 | 20.72 | 314.99 |
| 2015-11-27 24:00 | 3.7 | 21.05 | 298.37 |
| 平均 | 17.91 | 20.88 | 211.98 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |