山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 64 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-28 01:00 | 10.7 | 19.76 | 368.56 |
| 2015-11-28 02:00 | 3.16 | 20.14 | 350.55 |
| 2015-11-28 03:00 | 10.07 | 20.27 | 283.01 |
| 2015-11-28 04:00 | 3.75 | 19.94 | 189.36 |
| 2015-11-28 05:00 | 9.76 | 19.67 | 251.17 |
| 2015-11-28 06:00 | 3.31 | 13.43 | 226.77 |
| 2015-11-28 07:00 | 6.57 | 20.54 | 303.08 |
| 2015-11-28 08:00 | 6.08 | 18.7 | 380.36 |
| 2015-11-28 09:00 | 16.36 | 20.11 | 330.16 |
| 2015-11-28 10:00 | 4.88 | 20.45 | 302.9 |
| 2015-11-28 11:00 | 8.64 | 21.58 | 309.11 |
| 2015-11-28 12:00 | 3.07 | 21.01 | 301.42 |
| 2015-11-28 13:00 | 46.83 | 20.31 | 298.63 |
| 2015-11-28 14:00 | 109.38 | 20.88 | 304.44 |
| 2015-11-28 15:00 | 116.78 | 21.36 | 344.58 |
| 2015-11-28 16:00 | 117.19 | 21.58 | 317.78 |
| 2015-11-28 17:00 | 98.71 | 21.54 | 316.71 |
| 2015-11-28 18:00 | 60.73 | 21.57 | 306.3 |
| 2015-11-28 19:00 | 7.41 | 21.27 | 245.17 |
| 2015-11-28 20:00 | 4.95 | 20.52 | 312.31 |
| 2015-11-28 21:00 | 23.4 | 19.75 | 346.21 |
| 2015-11-28 22:00 | 148.16 | 20.39 | 322.45 |
| 2015-11-28 23:00 | 136.46 | 19.9 | 306.75 |
| 2015-11-28 24:00 | 72.4 | 20.78 | 222.83 |
| 平均 | 42.86 | 20.23 | 301.69 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |