山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 67 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.14 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-29 01:00 | 9.95 | 19.93 | 159.61 |
| 2015-11-29 02:00 | 2.82 | 19.67 | 314.56 |
| 2015-11-29 03:00 | 5.99 | 19.34 | 388.69 |
| 2015-11-29 04:00 | 127.66 | 19.55 | 331.59 |
| 2015-11-29 05:00 | 152.57 | 19.27 | 246.22 |
| 2015-11-29 06:00 | 16.45 | 19.43 | 202.35 |
| 2015-11-29 07:00 | 3.47 | 19.4 | 211.97 |
| 2015-11-29 08:00 | 117.88 | 19.51 | 170.6 |
| 2015-11-29 09:00 | 140.49 | 19.58 | 202.45 |
| 2015-11-29 10:00 | 92.3 | 20.24 | 298.88 |
| 2015-11-29 11:00 | 117.87 | 20.31 | 294.5 |
| 2015-11-29 12:00 | 95.28 | 19.97 | 226.04 |
| 2015-11-29 13:00 | 126.65 | 20.16 | 281.53 |
| 2015-11-29 14:00 | 97.59 | 20.82 | 237.46 |
| 2015-11-29 15:00 | 82.56 | 21.83 | 233.43 |
| 2015-11-29 16:00 | 121.36 | 21.53 | 296.48 |
| 2015-11-29 17:00 | 182.89 | 20.81 | 330.16 |
| 2015-11-29 18:00 | 117.58 | 21.06 | 280.58 |
| 2015-11-29 19:00 | 122.56 | 20.05 | 272.87 |
| 2015-11-29 20:00 | 85.85 | 20.15 | 222.47 |
| 2015-11-29 21:00 | 18.54 | 19.44 | 180.14 |
| 2015-11-29 22:00 | 48.37 | 19.97 | 211.16 |
| 2015-11-29 23:00 | 27.16 | 19.72 | 240.32 |
| 2015-11-29 24:00 | 65.19 | 19.24 | 281.74 |
| 平均 | 82.46 | 20.04 | 254.83 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |