山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月01日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-01 01:00 | 100.95 | 19.44 | 247.94 |
| 2015-12-01 02:00 | 68.61 | 19.69 | 261.69 |
| 2015-12-01 03:00 | 147.17 | 19.7 | 293.03 |
| 2015-12-01 04:00 | 237.17 | 19.23 | 340.74 |
| 2015-12-01 05:00 | 134.55 | 18.82 | 237.58 |
| 2015-12-01 06:00 | 133.29 | 19.02 | 197.09 |
| 2015-12-01 07:00 | 52.19 | 19.27 | 248.51 |
| 2015-12-01 08:00 | 4.63 | 18.83 | 350.08 |
| 2015-12-01 09:00 | 82.51 | 19.07 | 257.92 |
| 2015-12-01 10:00 | 104.88 | 18.9 | 248.81 |
| 2015-12-01 11:00 | 137.66 | 18.99 | 246.83 |
| 2015-12-01 12:00 | 133.32 | 20.17 | 162.58 |
| 2015-12-01 13:00 | 144.1 | 19.25 | 233.56 |
| 2015-12-01 14:00 | 180.69 | 20.18 | 261.2 |
| 2015-12-01 15:00 | 146.45 | 20.24 | 221.12 |
| 2015-12-01 16:00 | 129.75 | 20.79 | 289.77 |
| 2015-12-01 17:00 | 157.63 | 20.1 | 293.98 |
| 2015-12-01 18:00 | 128.74 | 21.05 | 198.28 |
| 2015-12-01 19:00 | 90.03 | 20.97 | 190.59 |
| 2015-12-01 20:00 | 105.91 | 19.72 | 263.95 |
| 2015-12-01 21:00 | 107.34 | 19.79 | 269.9 |
| 2015-12-01 22:00 | 119.99 | 19.74 | 241.58 |
| 2015-12-01 23:00 | 128.53 | 19.51 | 282.6 |
| 2015-12-01 24:00 | 127.46 | 20.15 | 169.93 |
| 平均 | 120.98 | 19.69 | 250.39 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |