山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 57 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.47 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-02 01:00 | 104.36 | 19.96 | 169.2 |
| 2015-12-02 02:00 | 121.06 | 19.57 | 243.11 |
| 2015-12-02 03:00 | 133.76 | 19.63 | 316.86 |
| 2015-12-02 04:00 | 143.04 | 19.96 | 293.26 |
| 2015-12-02 05:00 | 139.94 | 19.71 | 271.4 |
| 2015-12-02 06:00 | 102.23 | 19.52 | 268.43 |
| 2015-12-02 07:00 | 103.67 | 19.06 | 267.44 |
| 2015-12-02 08:00 | 106.18 | 19.29 | 217.03 |
| 2015-12-02 09:00 | 83.64 | 18.88 | 185.83 |
| 2015-12-02 10:00 | 104.4 | 19.27 | 259.36 |
| 2015-12-02 11:00 | 121.57 | 19.14 | 249.9 |
| 2015-12-02 12:00 | 55.05 | 19.17 | 270.52 |
| 2015-12-02 13:00 | 3.85 | 19.69 | 250 |
| 2015-12-02 14:00 | 98.4 | 19.09 | 307.69 |
| 2015-12-02 15:00 | 136.4 | 19.37 | 346.27 |
| 2015-12-02 16:00 | 145.58 | 19.44 | 278.2 |
| 2015-12-02 17:00 | 178.09 | 18.33 | 246.8 |
| 2015-12-02 18:00 | 140.35 | 17.94 | 322.69 |
| 2015-12-02 19:00 | 164.33 | 18.38 | 340.41 |
| 2015-12-02 20:00 | 108.23 | 18.48 | 295.71 |
| 2015-12-02 21:00 | 102.19 | 18.74 | 288.59 |
| 2015-12-02 22:00 | 98.28 | 18.73 | 268.88 |
| 2015-12-02 23:00 | 133.5 | 18.35 | 300.41 |
| 2015-12-02 24:00 | 95.95 | 18.54 | 259.97 |
| 平均 | 113.50 | 19.09 | 271.58 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |