山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.3 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-03 01:00 | 12.51 | 18.66 | 272.74 |
| 2015-12-03 02:00 | 70.05 | 18.35 | 282.97 |
| 2015-12-03 03:00 | 93.02 | 18.58 | 271.85 |
| 2015-12-03 04:00 | 85.32 | 18.71 | 298.26 |
| 2015-12-03 05:00 | 146.31 | 18.8 | 332.69 |
| 2015-12-03 06:00 | 132.44 | 18.21 | 271.04 |
| 2015-12-03 07:00 | 2.09 | 17.95 | 266.75 |
| 2015-12-03 08:00 | 57.38 | 18.05 | 340.36 |
| 2015-12-03 09:00 | 166.45 | 18.62 | 364.79 |
| 2015-12-03 10:00 | 174.79 | 18.77 | 338.8 |
| 2015-12-03 11:00 | 159.47 | 18.91 | 284.75 |
| 2015-12-03 12:00 | 151.61 | 19.37 | 260.79 |
| 2015-12-03 13:00 | 88.14 | 19.17 | 202.02 |
| 2015-12-03 14:00 | 82.34 | 18.14 | 221.39 |
| 2015-12-03 15:00 | 142.47 | 18.66 | 219.09 |
| 2015-12-03 16:00 | 159.4 | 18.56 | 229.07 |
| 2015-12-03 17:00 | 113.67 | 18.04 | 235.57 |
| 2015-12-03 18:00 | 144.78 | 17.52 | 251.48 |
| 2015-12-03 19:00 | 66.29 | 18.21 | 211.66 |
| 2015-12-03 20:00 | 8.45 | 17.59 | 248.86 |
| 2015-12-03 21:00 | 131.11 | 18.12 | 162.61 |
| 2015-12-03 22:00 | 86.31 | 17.92 | 142.82 |
| 2015-12-03 23:00 | 104.85 | 18.46 | 184.97 |
| 2015-12-03 24:00 | 84.6 | 17.97 | 179.33 |
| 平均 | 102.66 | 18.39 | 253.11 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |