山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.35 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-04 01:00 | 112.7 | 18.18 | 226.3 |
| 2015-12-04 02:00 | 123.59 | 18.89 | 212.01 |
| 2015-12-04 03:00 | 106.96 | 18.98 | 196.19 |
| 2015-12-04 04:00 | 98.24 | 18.46 | 171.51 |
| 2015-12-04 05:00 | 89.85 | 18.64 | 206.85 |
| 2015-12-04 06:00 | 9.16 | 18.47 | 166.45 |
| 2015-12-04 07:00 | 3.76 | 21.87 | 16 |
| 2015-12-04 08:00 | 3.86 | 21.96 | 4.35 |
| 2015-12-04 09:00 | 5.52 | 21.68 | 16.19 |
| 2015-12-04 10:00 | 5.48 | 20.85 | 6.53 |
| 2015-12-04 11:00 | 89.51 | 18.85 | 140.82 |
| 2015-12-04 12:00 | 126.24 | 19.38 | 164.15 |
| 2015-12-04 13:00 | 112.48 | 18.97 | 152.77 |
| 2015-12-04 14:00 | 102.93 | 19.25 | 168.2 |
| 2015-12-04 15:00 | 104.52 | 19.15 | 228.37 |
| 2015-12-04 16:00 | 108.23 | 9.51 | 173.29 |
| 2015-12-04 17:00 | 115.6 | 18.89 | 219.55 |
| 2015-12-04 18:00 | 156.46 | 20.46 | 188.38 |
| 2015-12-04 19:00 | 142.89 | 20.14 | 196.88 |
| 2015-12-04 20:00 | 82.21 | 19.79 | 186.39 |
| 2015-12-04 21:00 | 35.35 | 18.74 | 116.53 |
| 2015-12-04 22:00 | 81.76 | 18.69 | 65.77 |
| 2015-12-04 23:00 | 25.49 | 19.13 | 62.67 |
| 2015-12-04 24:00 | 71.17 | 18.85 | 212.2 |
| 平均 | 79.75 | 19.07 | 145.76 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |