山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-05 01:00 | 35.98 | 18.6 | 237.51 |
| 2015-12-05 02:00 | 123.09 | 18.24 | 305.75 |
| 2015-12-05 03:00 | 143.87 | 19.59 | 301.51 |
| 2015-12-05 04:00 | 94.89 | 18.37 | 258.43 |
| 2015-12-05 05:00 | 77.59 | 18.16 | 275.5 |
| 2015-12-05 06:00 | 125.7 | 18.25 | 288.64 |
| 2015-12-05 07:00 | 118.31 | 18.35 | 281.38 |
| 2015-12-05 08:00 | 144.52 | 18.71 | 301.45 |
| 2015-12-05 09:00 | 173.79 | 18.59 | 257.15 |
| 2015-12-05 10:00 | 140.6 | 18.93 | 301.25 |
| 2015-12-05 11:00 | 133.96 | 19.03 | 246.69 |
| 2015-12-05 12:00 | 81.82 | 19.21 | 266.5 |
| 2015-12-05 13:00 | 118.28 | 19.42 | 306.56 |
| 2015-12-05 14:00 | 127.27 | 19.57 | 232.95 |
| 2015-12-05 15:00 | 127.64 | 20.27 | 260.64 |
| 2015-12-05 16:00 | 102.68 | 21.07 | 237.72 |
| 2015-12-05 17:00 | 86.16 | 19.88 | 195.66 |
| 2015-12-05 18:00 | 70.51 | 19.55 | 254.36 |
| 2015-12-05 19:00 | 2.25 | 20.13 | 268.57 |
| 2015-12-05 20:00 | 82.95 | 19.75 | 286.52 |
| 2015-12-05 21:00 | 95.64 | 20.12 | 274.72 |
| 2015-12-05 22:00 | 54.23 | 21.63 | 263.3 |
| 2015-12-05 23:00 | 3.85 | 21.05 | 251.25 |
| 2015-12-05 24:00 | 23.04 | 20.19 | 261.62 |
| 平均 | 95.36 | 19.44 | 267.32 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |