山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-06 01:00 | 4.17 | 19.19 | 265.08 |
| 2015-12-06 02:00 | 80.6 | 18.64 | 288.14 |
| 2015-12-06 03:00 | 194.07 | 19.34 | 278.18 |
| 2015-12-06 04:00 | 151.47 | 19.78 | 243.06 |
| 2015-12-06 05:00 | 136.44 | 18.35 | 235.29 |
| 2015-12-06 06:00 | 90.93 | 18.73 | 256.76 |
| 2015-12-06 07:00 | 3.06 | 17.39 | 246.21 |
| 2015-12-06 08:00 | 43.58 | 17.92 | 245.08 |
| 2015-12-06 09:00 | 112.08 | 17.74 | 341.55 |
| 2015-12-06 10:00 | 184.68 | 18.26 | 332.91 |
| 2015-12-06 11:00 | 145.05 | 18.38 | 166.29 |
| 2015-12-06 12:00 | 116.22 | 19.81 | 190.76 |
| 2015-12-06 13:00 | 37.83 | 19.33 | 239.45 |
| 2015-12-06 14:00 | 35.04 | 18.98 | 255.22 |
| 2015-12-06 15:00 | 150.84 | 19.49 | 332.92 |
| 2015-12-06 16:00 | 164.03 | 19.93 | 342.37 |
| 2015-12-06 17:00 | 107.11 | 19.4 | 269.64 |
| 2015-12-06 18:00 | 105.78 | 19.67 | 281.5 |
| 2015-12-06 19:00 | 132.42 | 19.37 | 313.51 |
| 2015-12-06 20:00 | 127.71 | 19.87 | 251.93 |
| 2015-12-06 21:00 | 8.06 | 20.55 | 243.73 |
| 2015-12-06 22:00 | 3.04 | 20.99 | 214.22 |
| 2015-12-06 23:00 | 88.32 | 19.67 | 233.68 |
| 2015-12-06 24:00 | 45.14 | 19.75 | 255.58 |
| 平均 | 94.49 | 19.19 | 263.46 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |