山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.11 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-09 01:00 | 107.05 | 20.38 | 239.84 |
| 2015-12-09 02:00 | 139.71 | 20.09 | 249.47 |
| 2015-12-09 03:00 | 104.14 | 19.58 | 192.35 |
| 2015-12-09 04:00 | 88.49 | 18.69 | 202.28 |
| 2015-12-09 05:00 | 110.16 | 18.92 | 228.82 |
| 2015-12-09 06:00 | 134.99 | 19.05 | 240.14 |
| 2015-12-09 07:00 | 120.63 | 19.34 | 236.96 |
| 2015-12-09 08:00 | 152.22 | 19.46 | 313.9 |
| 2015-12-09 09:00 | 156.69 | 19.59 | 281.22 |
| 2015-12-09 10:00 | 165.65 | 19.41 | 227.2 |
| 2015-12-09 11:00 | 111.66 | 20.2 | 248.54 |
| 2015-12-08 12:00 | 120.31 | 20.21 | 315.95 |
| 2015-12-09 13:00 | 115.2 | 20.48 | 278.9 |
| 2015-12-09 14:00 | 124.28 | 20.03 | 238.27 |
| 2015-12-09 15:00 | 89.59 | 20.81 | 226.77 |
| 2015-12-09 16:00 | 98.22 | 20.1 | 249.29 |
| 2015-12-09 17:00 | 35.34 | 20.25 | 220.34 |
| 2015-12-09 18:00 | 34.12 | 19.7 | 259.36 |
| 2015-12-09 19:00 | 48.68 | 19.59 | 290.05 |
| 2015-12-09 20:00 | 216.91 | 20.09 | 271.26 |
| 2015-12-09 21:00 | 186.99 | 20.7 | 237.27 |
| 2015-12-09 22:00 | 154.84 | 20.39 | 294.34 |
| 2015-12-09 23:00 | 148.1 | 20.29 | 260.58 |
| 2015-12-09 24:00 | 124.32 | 20.04 | 265.01 |
| 平均 | 120.35 | 19.89 | 252.84 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |