山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-10 01:00 | 74.76 | 19.32 | 190.5 |
| 2015-12-10 02:00 | 62.4 | 19.61 | 206.47 |
| 2015-12-10 03:00 | 130.62 | 19.77 | 224.93 |
| 2015-12-10 04:00 | 130.13 | 20.09 | 228.81 |
| 2015-12-10 05:00 | 145.34 | 19.71 | 252.22 |
| 2015-12-10 06:00 | 142.86 | 19.57 | 273.66 |
| 2015-12-10 07:00 | 134.1 | 19.54 | 272.47 |
| 2015-12-10 08:00 | 124.83 | 19.23 | 290.97 |
| 2015-12-10 09:00 | 130.3 | 19.28 | 250.75 |
| 2015-12-10 10:00 | 51.24 | 18.7 | 168.52 |
| 2015-12-10 11:00 | 120.66 | 18.93 | 214.07 |
| 2015-12-10 12:00 | 127.84 | 19.27 | 220.91 |
| 2015-12-10 13:00 | 158.3 | 19.55 | 320.36 |
| 2015-12-10 14:00 | 165.99 | 20.11 | 263.88 |
| 2015-12-10 15:00 | 98.93 | 19.42 | 192.16 |
| 2015-12-10 16:00 | 91.11 | 19.45 | 169.26 |
| 2015-12-10 17:00 | 17.89 | 19.62 | 36.82 |
| 2015-12-10 18:00 | 7.51 | 20.27 | 15.79 |
| 2015-12-10 19:00 | 74.34 | 19.68 | 235.57 |
| 2015-12-10 20:00 | 80.96 | 19.3 | 273.42 |
| 2015-12-10 21:00 | 108.01 | 19.24 | 141.78 |
| 2015-12-10 22:00 | 115.06 | 19.51 | 276.04 |
| 2015-12-10 23:00 | 139.69 | 20.36 | 332.05 |
| 2015-12-10 24:00 | 147.74 | 19.35 | 331.22 |
| 平均 | 107.53 | 19.54 | 224.28 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |