山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 54.8 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-11 01:00 | 116.39 | 19.36 | 236.02 |
| 2015-12-11 02:00 | 107.65 | 19.97 | 232.06 |
| 2015-12-11 03:00 | 115.35 | 18.75 | 276.41 |
| 2015-12-11 04:00 | 121.41 | 18.82 | 282.76 |
| 2015-12-11 05:00 | 107.93 | 18.74 | 235.04 |
| 2015-12-11 06:00 | 52.73 | 18.46 | 190.77 |
| 2015-12-11 07:00 | 71.44 | 19.19 | 239.45 |
| 2015-12-11 08:00 | 3.25 | 18.75 | 275.37 |
| 2015-12-11 09:00 | 90.44 | 19.19 | 285.79 |
| 2015-12-11 10:00 | 137.31 | 19.79 | 280.23 |
| 2015-12-11 11:00 | 122.45 | 19.18 | 278.64 |
| 2015-12-11 12:00 | 111.84 | 20.09 | 232.28 |
| 2015-12-11 13:00 | 106.24 | 19.98 | 229 |
| 2015-12-11 14:00 | 55.97 | 19.71 | 260.69 |
| 2015-12-11 15:00 | 71.02 | 1.56 | 240.71 |
| 2015-12-11 16:00 | 20.43 | 16.04 | 291.28 |
| 2015-12-11 17:00 | 69.58 | 20.49 | 294.02 |
| 2015-12-11 18:00 | 178.65 | 16.1 | 274.28 |
| 2015-12-11 19:00 | 180.02 | 13.85 | 269.08 |
| 2015-12-11 20:00 | 148.18 | 22.26 | 259.59 |
| 2015-12-11 21:00 | 125.04 | 18.07 | 258.04 |
| 2015-12-11 22:00 | 113.62 | 18.48 | 293.37 |
| 2015-12-11 23:00 | 122.92 | 19.3 | 332.2 |
| 2015-12-11 24:00 | 134.15 | 19.76 | 296 |
| 平均 | 103.50 | 18.16 | 264.30 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |