山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.45 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-15 01:00 | 33.16 | 18.66 | 326.83 |
| 2015-12-15 02:00 | 71.11 | 19.38 | 285.54 |
| 2015-12-15 03:00 | 29.28 | 18.75 | 292.82 |
| 2015-12-15 04:00 | 85.27 | 20.37 | 303.68 |
| 2015-12-15 05:00 | 98.15 | 17.91 | 309.99 |
| 2015-12-15 06:00 | 6.29 | 17.65 | 303.57 |
| 2015-12-15 07:00 | 15.88 | 18.3 | 303.35 |
| 2015-12-15 08:00 | 93.93 | 18.75 | 276.35 |
| 2015-12-15 09:00 | 75.59 | 18.21 | 261.78 |
| 2015-12-15 10:00 | 44.65 | 18.69 | 305.26 |
| 2015-12-15 11:00 | 10.96 | 18.93 | 336.69 |
| 2015-12-15 12:00 | 94.49 | 18.44 | 179.63 |
| 2015-12-15 13:00 | 76.21 | 17.96 | 129.13 |
| 2015-12-15 14:00 | 2.95 | 18 | 179.33 |
| 2015-12-15 15:00 | 3.9 | 19.02 | 202.5 |
| 2015-12-15 16:00 | 3.61 | 18.98 | 225.08 |
| 2015-12-15 17:00 | 2.63 | 18.38 | 182.92 |
| 2015-12-15 18:00 | 92.06 | 16.4 | 200.03 |
| 2015-12-15 19:00 | 121.53 | 20.66 | 298.15 |
| 2015-12-15 20:00 | 77.38 | 20.87 | 208.26 |
| 2015-12-15 21:00 | 8.37 | 21.07 | 169.41 |
| 2015-12-15 22:00 | 6.24 | 21.26 | 211.27 |
| 2015-12-15 23:00 | 3.4 | 21.17 | 247.62 |
| 2015-12-15 24:00 | 9.92 | 21.44 | 223.05 |
| 平均 | 44.46 | 19.14 | 248.43 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |