山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-16 01:00 | 4.94 | 21.23 | 201.05 |
| 2015-12-16 02:00 | 9.29 | 21.1 | 189.11 |
| 2015-12-16 03:00 | 2.78 | 21.1 | 189.64 |
| 2015-12-16 04:00 | 6.91 | 20.31 | 215.77 |
| 2015-12-16 05:00 | 3.03 | 20.38 | 229.12 |
| 2015-12-16 06:00 | 8.84 | 20.86 | 255.83 |
| 2015-12-16 07:00 | 3.24 | 22.2 | 357.74 |
| 2015-12-16 08:00 | 19.87 | 22.72 | 253.33 |
| 2015-12-16 09:00 | 3.67 | 20.88 | 131.54 |
| 2015-12-16 10:00 | 16.87 | 21.21 | 177.88 |
| 2015-12-16 11:00 | 2.87 | 21.37 | 218.28 |
| 2015-12-16 12:00 | 10.69 | 21.55 | 212.96 |
| 2015-12-16 13:00 | 4.09 | 21.63 | 215.95 |
| 2015-12-16 14:00 | 10.62 | 21.08 | 219.91 |
| 2015-12-16 15:00 | 4.49 | 21.74 | 185.77 |
| 2015-12-16 16:00 | 9.65 | 21.49 | 175.39 |
| 2015-12-16 17:00 | 2.98 | 20.31 | 174.37 |
| 2015-12-16 18:00 | 6.59 | 20.44 | 198.18 |
| 2015-12-16 19:00 | 3.42 | 21.08 | 231.66 |
| 2015-12-16 20:00 | 6.74 | 19.84 | 217.64 |
| 2015-12-16 21:00 | 3.98 | 19.34 | 170.46 |
| 2015-12-16 22:00 | 4.19 | 19.77 | 163.24 |
| 2015-12-16 23:00 | 3.63 | 18.39 | 208.17 |
| 2015-12-16 24:00 | 4.28 | 24.4 | 194.7 |
| 平均 | 6.57 | 21.02 | 207.82 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |