山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 58 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.26 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-17 01:00 | 3.74 | 0 | 213.72 |
| 2015-12-17 02:00 | 5.48 | 5.22 | 220.24 |
| 2015-12-17 03:00 | 4.71 | 21.19 | 196.6 |
| 2015-12-17 04:00 | 4.42 | 20.89 | 204.93 |
| 2015-12-17 05:00 | 3.15 | 20.94 | 180.42 |
| 2015-12-17 06:00 | 3.31 | 20.9 | 212.67 |
| 2015-12-17 07:00 | 44.22 | 21.09 | 218.31 |
| 2015-12-17 08:00 | 6.24 | 8.84 | 233.44 |
| 2015-12-17 09:00 | 79.57 | 0 | 199.68 |
| 2015-12-17 10:00 | 82.43 | 0 | 252.25 |
| 2015-12-17 11:00 | 95.1 | 0 | 288.17 |
| 2015-12-17 12:00 | 129.57 | 0 | 305.32 |
| 2015-12-17 13:00 | 27.56 | 0 | 314.66 |
| 2015-12-17 14:00 | 6.02 | 0 | 312.25 |
| 2015-12-17 15:00 | 71.13 | 0 | 266.7 |
| 2015-12-17 16:00 | 36.4 | 0 | 281.99 |
| 2015-12-17 17:00 | 14.18 | 0 | 321.85 |
| 2015-12-17 18:00 | 2.73 | 0 | 331.94 |
| 2015-12-17 19:00 | 3.57 | 0 | 328.8 |
| 2015-12-17 20:00 | 4.22 | 13.01 | 331.21 |
| 2015-12-17 21:00 | 11.29 | 0 | 304.71 |
| 2015-12-17 22:00 | 3.16 | 0 | 284.15 |
| 2015-12-17 23:00 | 13.07 | 0 | 295.64 |
| 2015-12-17 24:00 | 3.63 | 0 | 301.77 |
| 平均 | 27.45 | 5.50 | 266.73 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |