山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 59 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.32 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-18 01:00 | 10.26 | 0 | 301.13 |
| 2015-12-18 02:00 | 4.97 | 0 | 293.28 |
| 2015-12-18 03:00 | 32.34 | 0 | 314.89 |
| 2015-12-18 04:00 | 13.93 | 5.31 | 318.64 |
| 2015-12-18 05:00 | 39.73 | 21.02 | 296.33 |
| 2015-12-18 06:00 | 110.46 | 21.06 | 290.7 |
| 2015-12-18 07:00 | 111.98 | 19.59 | 315.22 |
| 2015-12-18 08:00 | 100.95 | 0 | 259.32 |
| 2015-12-18 09:00 | 89.79 | 0 | 298.83 |
| 2015-12-18 10:00 | 136.98 | 0 | 318.96 |
| 2015-12-18 11:00 | 165.68 | 0 | 344.94 |
| 2015-12-18 12:00 | 109.73 | 10.87 | 317.12 |
| 2015-12-18 13:00 | 125.74 | 0 | 318.29 |
| 2015-12-18 14:00 | 84.05 | 0 | 334.09 |
| 2015-12-18 15:00 | 106.37 | 0 | 375.89 |
| 2015-12-18 16:00 | 104.32 | 0 | 273 |
| 2015-12-18 17:00 | 108.16 | 0 | 203.1 |
| 2015-12-18 18:00 | 14.84 | 0 | 230.55 |
| 2015-12-18 19:00 | 3.51 | 0 | 224.64 |
| 2015-12-18 20:00 | 4.32 | 0 | 229.3 |
| 2015-12-18 21:00 | 3.63 | 1.26 | 246.11 |
| 2015-12-18 22:00 | 4.16 | 21.41 | 185.53 |
| 2015-12-18 23:00 | 2.61 | 21.62 | 179.17 |
| 2015-12-18 24:00 | 6.95 | 0 | 220.29 |
| 平均 | 62.31 | 5.09 | 278.72 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |