山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 81 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.98 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-19 01:00 | 3.88 | 0 | 231.89 |
| 2015-12-19 02:00 | 5.23 | 0 | 161.77 |
| 2015-12-19 03:00 | 3.97 | 7.88 | 182.13 |
| 2015-12-19 04:00 | 5.39 | 13.38 | 223.69 |
| 2015-12-19 05:00 | 3.19 | 0 | 199.72 |
| 2015-12-19 06:00 | 4.19 | 12.17 | 221.99 |
| 2015-12-19 07:00 | 2.81 | 17.49 | 234.64 |
| 2015-12-19 08:00 | 8.79 | 21.16 | 198.64 |
| 2015-12-19 09:00 | 6.34 | 21.04 | 204.81 |
| 2015-12-19 10:00 | 9.72 | 21.14 | 211.42 |
| 2015-12-19 11:00 | 3.68 | 21.46 | 189.05 |
| 2015-12-19 12:00 | 10.8 | 8.55 | 210.79 |
| 2015-12-19 13:00 | 3.63 | 11.48 | 212.22 |
| 2015-12-19 14:00 | 11.59 | 0 | 200.88 |
| 2015-12-19 15:00 | 3.38 | 0 | 169.96 |
| 2015-12-19 16:00 | 16.22 | 0 | 186.85 |
| 2015-12-19 17:00 | 4.17 | 0 | 214.6 |
| 2015-12-19 18:00 | 10.78 | 0 | 208.59 |
| 2015-12-19 19:00 | 3.63 | 0 | 197.62 |
| 2015-12-19 20:00 | 19.65 | 0 | 207.22 |
| 2015-12-19 21:00 | 3.29 | 0 | 227.88 |
| 2015-12-19 22:00 | 19.71 | 0 | 217.75 |
| 2015-12-19 23:00 | 3.27 | 0 | 194.8 |
| 2015-12-19 24:00 | 19.54 | 0 | 194 |
| 平均 | 7.79 | 6.49 | 204.29 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |